CONCEPŢIA
               privind renovarea sistemului republican
                       de alimentare cu căldură

                            I. Introducere

    Dată fiind starea  deplorabilă a sectorului termoenergetic al  ţării
şi  luînd  în considerare faptul că o parte semnificativă a  elementelor
sale  se  află sub autoritatea organelor administraţiei publice  locale,
pentru  redresarea  lui s-a impus implicarea activă a acestora. Fiind  o
acţiune  prioritară  şi  de anvergură, coordonarea  eforturilor  tuturor
participanţilor la acest proces a comportat elaborarea unei concepţii de
renovare   a   sistemului   republican  de  alimentare  cu   căldură   a
consumatorilor din Republica Moldova.

II. Starea actuală a sectorului termoenergetic naţional

Sectorul naţional   termoenergetic  reprezintă  acea  componentă   a
complexului  energetic, în sarcina căreia cad producerea,  transportarea
şi distribuţia energiei termice.
    Sectorul termoenergetic  este constituit din sistemele  centralizate
de    alimentare   cu   energie   termică,   sistemele   descentralizate
(instalaţiile autonome de alimentare cu căldură) şi sistemele locale.
    Principala caracteristică  a sistemelor centralizate este gradul lor
înalt  de  centralizare. Sistemul mun. Chişinău cuprinde circa 85%,  iar
cele  ale oraşelor şi orăşelelor - cîte 12-25 mii locuitori - 40%-75%. O
altă  caracteristică  pronunţată a acestor reţele este gradul  redus  de
termoficare.  Centrale  electrice  cu termoficare există numai  în  mun.
Chişinău  şi  Bălţi  şi la fabricile de zahăr din republică.  În  restul
localităţilor  cu  sisteme centralizate, atît mari cît şi mici,  sursele
principale  de  energie  termică sînt centralele  termice  raionale,  de
orăşel, de întreprindere (instituţie), de cartier etc.
    La începutul  anului  2000  patrimoniul  Asociaţiei  Republicane  de
Producţie  "Termocomenergo" (întreprinderile termoenergetice sectoriale,
activele  lor, inclusiv obligaţiile asumate de ele) a fost transferat în
proprietatea   unităţilor  administrativ-teritoriale  de  primul  nivel.
Majoritatea  acestora nu au avut nici experienţa adecvată, nici mijloace
financiare  pentru  a  găsi măsurile potrivite de a depăşi  sau  diminua
întrucîtva criza din domeniul alimentării cu căldură. Astfel, în prezent
multe  sisteme  sectoriale de alimentare cu căldură nu  sînt  exploatate
deloc, iar o parte sînt exploatate la un nivel de producere redus.

    III. Indicatorii tehnico-economici ai sistemului termoenergetic

    În anul 2001  în sistemul termoenergetic au fost produse circa  12,6
mil.  GJ  (3,0 mil. Gcal) căldură. Coeficientul de utilizare  a  puterii
termice  instalate  este  extrem de redus. Menţionăm  că  în  condiţiile
Republicii  Moldova pentru sursele comunale valoarea nominală a  acestui
coeficient  este  de  0,41, iar pentru cele industriale (în  funcţie  de
durata  anuală  a  ciclului  de lucru - sezoniere  sau  cu  ciclu  anual
neîntrerupt)  variază  între 0,1 şi 0,7. Peste 50 % din căldură  a  fost
produsă  la  centralele  electrice cu termoficare  din  mun.Chişinău  şi
Bălţi.  Cu toate acestea, coeficientul de utilizare a puterii  instalate
la centralele electrice cu termoficare a fost de 0,02-0,13 (în anul 1990
el  a fost de 0,27-0,37). Randamentele centralelor sînt cu mult sub cele
nominale.
    Multe din centralele  termice  - atît cele industriale, cît şi  cele
comunale  -  nu au funcţionat în genere, iar la cele care au  funcţionat
coeficientul de utilizare a puterii instalate este, cu mici excepţii, cu
mult mai mic decît cel nominal. Randamentul centralelor termice este, de
asemenea, cu mult mai scăzut decît randamentul nominal al cazanelor, mai
ales al celor care funcţionează pe cărbuni.
    Preţul de cost  al  energiei  termice a oscilat (la  nivelul  anului
2001)  între 32 şi 167 lei/GJ (135 şi 700 lei/Gcal). Costurile mai  mici
le-au  înregistrat centralele electrice cu termoficare din Chişinău, mai
mari  -  centralele termice din fostele centre raionale şi  localităţile
mici  (indiferent de tipul combustibilului, ponderea căruia în preţul de
cost  constituie  circa  70  %). La centralele  termice  autonome,  care
folosesc  în  calitate de combustibil gazele naturale,  costul  energiei
este  de 87-91 lei/GJ (365 - 380 lei/Gcal), iar la cele care  utilizează
păcura  - 105-167 lei/GJ (440-700 lei/Gcal). Principalii factori care au
contribuit la majorarea preţurilor sînt:
    - uzura fizică  şi  morală  considerabilă  a  utilajelor  sistemului
termoenergetic;
    - eficienţa lor redusă;
    - organizarea neraţională a funcţionării sistemelor centralizate;
    - exploatarea utilajelor cu mult sub capacitatea lor nominală;
    - utilizarea  în  procesul de producere doar a unei părţi  mici  din
utilaje, dar care are o pondere mare în capitalul fix;
    - managementul defectuos al întreprinderilor;
    - calificarea joasă a personalului;
    - delapidările de combustibil, finanţe etc.
    Dat fiind actualul   nivel  al  veniturilor  medii  ale  populaţiei,
sistemele centralizate de încălzire cu flux constant al agentului termic
(fără  reglarea individuală a consumului) nu pot fi economic viabile  în
Moldova.
    În acest context, lipsa finanţelor este considerată principala cauză
a  crizei  din sectorul de alimentare cu căldură. Se impune  crearea  în
regim  de urgenţă a opţiunilor alternative de alimentare cu căldură,  cu
antrenarea şi încurajarea participării sectorului privat, pe de o parte,
şi  stimularea  conştiinciozităţii şi  responsabilităţii  consumatorilor
finali pentru achitarea serviciilor de alimentare cu căldură, pe de altă
parte.

                      IV. Obiectivele concepţiei

    Întrucît actualmente   sectorul   termoenergetic  este  afectat   de
decalajul dintre cerere şi ofertă, de deficitul investiţiilor interne şi
externe, de ruinarea potenţialului de producere, iar declinul sistemului
republican  de alimentare cu căldură a căpătat un caracter  generalizat,
este  necesar  ca  problema alimentării cetăţenilor cu  căldură  să  fie
examinată  în contextul asigurării securităţii energetice a statului. În
atare  viziune  urmează  să fie luate măsurile de  rigoare  cu  caracter
legislativ,  economic şi financiar, menite să creeze condiţiile necesare
pentru  eficientizarea  activităţi întreprinderilor  termoenergetice  cu
orice  formă  de proprietate, în scopul alimentării neîntrerupte  şi  la
parametrii  ceruţi de calitate a consumatorilor cu căldură şi apă  caldă
menajeră,  la  tarife  rezonabile  şi  cu  un  impact  admisibil  asupra
mediului.  În  acest context, concepţia privind renovarea sistemului  de
alimentare cu căldură urmăreşte următoarele obiective:
    de lungă durată:
    crearea în ţară   a  unui  sistem  capabil  să  asigure  alimentarea
consumatorilor cu energie termică calitativă la preţuri cît mai mici, cu
un  consum  specific  minim de combustibil şi un impact  cît  mai  redus
asupra mediului;
    de scurtă durată:
    păstrarea în actuala perioada de criză economică (caracterizată prin
incapacitatea  unora  dintre  cetăţeni  de  a  achita  integral  energia
consumată) a capacităţii sistemului de a asigura cu căldură un număr cît
mai mare de consumatori.
    În această situaţie  politica statului se va axa pe utilizarea  unor
soluţii eficiente propuse de specialiştii în domeniu, Guvernul urmînd să
susţină   soluţiile  elaborate  care  permit  reducerea  cantităţii   de
combustibil  folosite pentru alimentarea cu căldură. În cadrul  alegerii
schemei  (centralizate sau descentralizate), proiectanţii nu trebuie  să
fie  limitaţi  în adoptarea soluţiilor. Este necesar să  fie  elaborate,
adoptate  şi  asistate  financiar  programe naţionale  de  conservare  a
energiei şi de implementare a tehnologiilor avansate energoeficiente.
    Obiectivele principale  privind  renovarea sistemului republican  de
alimentare cu căldură sînt:
    în domeniul extinderii surselor de energie termică:
    - de scurtă durată:
    îmbinarea raţională   a  surselor  de  alimentare  centralizată   şi
descentralizată   cu   energie  termică  (fundamentate  pentru   fiecare
localitate şi obiect aparte prin studii de fezabilitate);
    retehnologizarea  centralelor termice existente, prin  implementarea
echipamentelor  moderne  ce  vor asigura utilizarea  maxim  eficientă  a
combustibilului;
    folosirea în  calitate de combustibil de bază a gazelor naturale  şi
trecerea păcurii în calitate de combustibil de rezervă;
    organizarea în   localităţile  negazificate  a  producerii  energiei
termice  în baza combustibililor locali, deşeurilor agricole  energetice
şi altor surse;
    - de lungă durată:
    extinderea surselor  de  energie  termică existente  şi  construirea
noilor  surse de energie, cu cogenerarea energiei electrice şi  termice,
pornind de la necesităţile specificate în pronosticul consumurilor, prin
implementarea   tehnologiilor  avansate  şi  echipamentelor  moderne  de
performanţă tehnică şi economică;
    asigurarea trecerii   complete   la   utilizarea  în   calitate   de
combustibil  de  bază a gazelor naturale, în calitate de combustibil  de
rezervă  - a păcurii, iar în cazurile convenabile - utilizarea  acestora
în combinaţie cu sursele regenerabile de energie;
    în domeniul dezvoltării   reţelelor   magistrale  de  transport   şi
distribuţie a energiei termice:
    - de scurtă durată:
    reabilitarea   reţelelor  termice  prin  implementarea   conductelor
preizolate cu control continuu automat al stării izolaţiei;
    trecerea treptată   la   reţelele  termice  cu  două  conducte,   cu
prepararea apei calde menajere în punctele termice individuale dotate cu
schimbătoare  de  căldură  cu  plăci  (în caz  de  necesitate  -  şi  cu
acumulatoare de căldură);
    contorizarea  şi  echiparea  instalaţiilor de încălzire  cu  sisteme
automatizate  de  reglare  a regimului de funcţionare în  dependenţă  de
variaţia parametrilor climaterici;
    - de lungă durată:
    optimizarea schemei   şi   configuraţiei  reţelelor  magistrale   de
transport  şi distribuţie a energiei termice, cu amplasarea noilor surse
de căldură;
    automatizarea   punctelor  termice  prin  utilizarea  dispozitivelor
electrice automatizate şi a sistemelor moderne de reglare centralizată a
parametrilor agentului termic;
    implementarea sistemului modern de evidenţă a energiei termice;
    în domeniul consumului de energie termică:
    - de scurtă durată:
    echiparea corpurilor   de  încălzire  cu  robinete-termostat  pentru
reglarea individuală a regimului termic în fiecare încăpere;
    echiparea sistemelor de alimentare cu apă caldă menajeră cu contoare
pentru fiecare apartament;
    utilizarea surselor  regenerabile  de  energie,  în  primul  rînd  a
energiei solare, pentru prepararea apei calde menajere;
    sensibilizarea   consumatorilor  privind  utilizarea  judicioasă   a
energiei  termice - prin intermediul mass-media şi convorbirilor directe
cu locatarii;
    - de lungă durată:
    reabilitarea termică a clădirilor;
    optimizarea soluţiilor  spaţial-arhitecturale  şi  constructive  ale
clădirilor;
    implementarea sistemelor de încălzire cu potenţial redus;
    utilizarea surselor  de  căldură  cu  potenţial  redus  cu  ajutorul
pompelor de căldură.
    Realizarea obiectivelor sus-enumerate urmează să se facă prin:
    1) încurajarea  participării  capitalului privat.  Acest  contingent
este  reprezentat  de  mai multe grupuri: proprietarii  de  locuinţe  şi
locatarii, care pot participa, prin investirea propriilor bani sau luînd
împrumuturi,  la  crearea  noilor  sisteme colective  de  alimentare  cu
căldură  şi  în  acţiunile  investiţionale  (în  condiţii  avantajoase).
Autofinanţarea  va  fi  clauza obligatorie pentru a primi  (în  condiţii
preferenţiale)  asistenţă financiară în cadrul programelor sprijinite de
Guvern.  Proprietarii  vor  fi  încurajaţi să se  implice  financiar  în
instalarea  şi  exploatarea  noilor reţele colective  de  alimentare  cu
căldură,  acţionînd,  de exemplu, în calitate de furnizori  ai  energiei
termice.   Băncile   comerciale  vor  asigura  împrumuturi   companiilor
furnizoare  de  energie  termică, constituind în acest scop un  fond  de
garanţie.
    Stimularea participării  sectorului  privat la renovarea  sistemului
republican  de  alimentare  cu căldură comportă aplicarea  unui  set  de
măsuri precum sînt:
    neamestectul  factorilor  politici în managementul  şi  funcţionarea
unităţilor termoenergetice;
    stabilirea unor  reguli clare, transparente, simple şi de durată  în
conducerea  şi  funcţionarea întreprinderilor termoenergetice,  formarea
preţurilor  la  agentul  termic şi a tarifelor bazate  pe  prescripţiile
Agenţiei  Naţionale  pentru Reglementare în Energetică (în continuare  -
ANRE), inclusiv pe formulele strict argumentate de creştere a preţurilor
la principalele elemente ale costurilor (combustibilii, capitalul, forţa
de muncă);
    aprobarea rapidă  a  licenţelor şi a autorizaţiilor necesare  pentru
începerea unei afaceri în sectorul termoenergetic;
    2) formarea fondului  de  garanţie  şi  a  fondului  de  dezvoltare.
Constituirea  acestor  fonduri va fi un alt instrument important  pentru
finanţarea  implementării  noilor  sisteme  de  alimentare  cu  căldură,
modernizarea  celor existente şi desfăşurarea măsurilor de eficientizare
energetică  a acestora, atare măsură urmînd să se soldeze în  consecinţă
cu  reducerea  consumului  de agent termic. Obiectivul  acestor  fonduri
renovabile  este asigurarea împrumuturilor în condiţii  cvasicomerciale,
dar  cu  acceptarea  unui plafon al riscurilor mai înalt  decît  cel  al
băncilor   comerciale  potrivit  situaţiei  la  zi.  Pentru  maximizarea
eficienţei,  fondurile îşi vor orienta suportul în cadrul proiectelor de
proporţii  mici şi mijlocii, care să prevadă rambursarea împrumutului în
termen de cel mult doi ani.
    O altă modalitate  importantă de participare a capitalului privat la
relansarea  sectorului termoenergetic o constituie atragerea companiilor
străine  ca  investitori,  care ar putea acţiona în dublă  calitate:  de
operatori şi prestatori de servicii în domeniu;
    3) promovarea  cogenerării energiei termice şi electrice. În  scopul
eficientizării  sectorului  termoenergetic va fi  promovată  cogenerarea
energiei  termice  şi  electrice datorită  beneficiilor  ei  energetice,
macroeconomice şi ecologice. Posesorii reţelelor electrice şi companiile
distribuitoare vor fi obligate să cumpere energie electrică produsă prin
cogenerare,  preţul căreia va corespunde costului mediu al producţiei şi
costurilor  de procurare, plus un bonus stabilit de ANRE care va depinde
de întreprinderi;
    4) formarea asociaţiilor  de locatari, care vor fi cel mai  eficient
instrument  în  abordarea  problemelor comune şi  colective  apărute  în
blocurile  cu  multe  familii. Asociaţiile de locatari  trebuie  să  fie
înfiinţate  în toate blocurile de acest tip şi să activeze în baza  unui
regulament aprobat de organul central de specialitate;
    5) determinarea  obligaţiilor  autorităţilor publice locale  şi  ale
organelor  de  specialitate.  Activitatea  autorităţilor  administraţiei
publice şi a instituţiilor de specialitate va fi îndreptată spre:
    estimarea corectă   a   solicitărilor  de  căldură  şi  de   resurse
energetice.  Conform Strategiei dezvoltării economice a republicii  pînă
în  anul  2010,  solicitările vor creşte odată  cu  dezvoltarea  ritmică
preconizată  a  industriei. Consumul normativ în sectorul comunal se  va
reduce  în  rezultatul  aplicării măsurilor de  conservare  a  energiei.
Solicitările  totale vor depăşi 71 mil. GJ (17 mil. Gcal), inclusiv cele
urbane ce vor constitui peste 25 mil. GJ (6 mil. Gcal);
    restructurarea  sistemelor  centralizate mari prin divizarea lor  în
sisteme  de  dimensiuni  rezonabile sau prin multiplicarea  surselor  de
căldură  în  scopul  creării  unor condiţii  de  reală  competitivitate.
Gazificarea  ţării  conform Programului de alimentare cu  gaze  naturale
pînă  în anul 2005, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1492 din 28 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova,
2002,   nr.   9-10,  art.  62),  va  crea  premise   favorabile   pentru
restructurarea  şi  reorganizarea  sectorului  termoenergetic,  întrucît
avantajele  tehnologice  şi ecologice ale combustibilului  gazos  permit
dezvoltarea  sistemelor  centralizate  prin  construcţia  de  noi  surse
energetice  performante - în baza cogenerării şi extinderii arealului de
folosire a sistemelor autonome;
    perfecţionarea cadrului normativ şi legislativ. Cadrul legislativ şi
normativ  existent  necesită  să fie continuu dezvoltat,  inclusiv  prin
amendarea  Codului  cu  privire la contravenţiile  administrative  şi  a
Codului  penal,  modificarea  Legii privind licenţierea unor  genuri  de
activitate nr. 451-XV din 30 iulie 2001 în partea ce vizează licenţierea
activităţii  de  livrare  a agentului termic,  elaborarea  şi  aprobarea
documentelor   normative   referitoare  la  proiectarea  sistemelor   de
alimentare cu căldură, extinderea prevederilor Legii cu privire la plata
pentru  poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 şi  asupra
centralelor  termice  autonome, elaborarea legii cu privire  la  energia
termică,  a regulamentului privind reabilitarea termică a construcţiilor
existente   şi  stimularea  economisirii  energiei  termice,   aprobarea
normativelor   naţionale   privind   proiectarea  clădirilor   care   să
întrunească condiţiile energoabilităţii;
    dirijarea politicii   tarifare  spre  formarea  preţurilor  atît  la
energia termică, cît şi la diversele tipuri de energie şi materii prime,
care  stau  la baza producerii ei (combustibili, energie electrică,  apă
etc.),  cu  luarea în considerare numai a cheltuielilor concrete  pentru
producerea şi transportul lor;
    promovarea eficienţei  energetice  şi a acţiunilor de  conservare  a
energiei termice prin implementarea următoarelor măsuri prioritare:
    a) aprobarea  şi implementarea paşaportului energetic al clădirii în
care  se  vor indica metodele şi mijloacele de conservare a energiei  şi
parametrii de eficienţă a acestora;
    b) organizarea producerii căldurii în baza combustibililor locali, a
resurselor  energetice  secundare,  surselor renovabile  de  energie  şi
deşeurilor  energetice industriale (deşeuri lemnoase, coji, seminţe)  şi
agricole (paie, rîpcă, crengi etc.);
    c) reconstrucţia  reţelelor  termice cu implementarea  tehnologiilor
avansate  - aşezarea ţevilor preizolate montate subteran fără canal  şi,
după posibilităţi, fără compensatoare şi cu un număr minim de fîntîni;
    restructurarea  sectorului  termoenergetic, inclusiv  prin  formarea
structurilor  instituţionale  de  specialitate în  cadrul  autorităţilor
administraţiei   publice   locale   stabilite  conform   Legii   privind
organizarea  administrativ-teritorială  a Republicii Moldova nr.  764-XV
din  27  decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  1998,
nr. 116-118, art. 705);
    atragerea investiţiilor   autohtone  şi  străine  în   reorganizarea
tehnică  a  sistemelor  de  alimentare cu căldură  şi  în  implementarea
tehnologiilor avansate energoeficiente;
    urgentarea reorganizării  reţelelor  de alimentare cu  căldură  prin
demonopolizarea  şi  privatizarea lor. În cadrul privatizării,  reţelele
termice  urmează  să  fie împărţite pe zone,  menţinîndu-se  concomitent
posibilitatea de cooperare între circuite.

                             V. Încheiere

    Prezenta concepţie urmează să servească drept bază pentru elaborarea
programelor  de  dezvoltare  a sectorului termoenergetic  al  Republicii
Moldova   (inclusiv   la  întocmirea  schemelor  reţelelor  termice   de
alimentare  a  consumatorilor  cu căldură şi apă caldă menajeră)  şi  un
important    reper    pentru   determinarea    poziţiei    autorităţilor
administraţiei  publice  centrale  şi locale în  problema  renovării  şi
modernizării  sistemului  de  alimentare cu  căldură  a  consumatorilor.
Pentru  instituţiile de specialitate, indiferent de tipul de proprietate
şi statutul lor juridic, această concepţie va fi utilă în cadrul creării
propriilor  reţele  şi  instalaţii, precum şi în cadrul  organizării  şi
reglementării proceselor de producere, furnizare, transport, distribuire
şi  utilizare a energiei termice. Concepţia urmează să fie realizată  în
conformitate cu planul de acţiuni anexat.

                                                    Anexă 
                                        la concepţia privind renovarea 
                                        sistemului republican de 
                                        alimentare cu căldură

            PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA CONCEPŢIEI PRIVIND 
           RENOVAREA SISTEMULUI REPUBLICAN DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.| Acţiunile preconizate  |Terme- |Responsabilii|Cheltuielile | Sursele |       Menţiuni
d/o|                        | nele  |             |             | de fi-  |
   |                        |       |             |             | nanţare |     
---|------------------------|-------|-------------|-------------|---------|-----------------------
 1 |           2            |   3   |      4      |      5      |    6    |          7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
    A. ACŢIUNI CU CARACTER GENERAL

     I. Măsuri legislative
 1. Elaborarea legii cu pri- Trimes- Ministerul    Nu sînt  pre-           
    vire la energia termică  trul,I  Energeticii   văzute  chel-      
                             2003    (MEn);        tuieli direc-         
                                     Guvernul/     te                
                                     Parlamentul
 2. Elaborarea cadrului le-  Trimes- Men,Guvernul/ Nu sînt  pre-            Elaborarea modificări-
    gal şi de  reglementare  trul,I  Parlamentul,  văzute  chel-            lor necesare la legis-
    pentru  asociaţiile  de  2003    administraţia tuieli direc-            laţia existentă / ela-
    locatari (AL)                    publică loca- te                       borarea regulamentului
                                     lă                                     privind înfiinţarea o-
                                                                            bligatorie a AL / ela-
                                                                            borarea  modelelor  de 
                                                                            contracte
 3. Elaborarea regulamentu-  Trimes- MEn                                                          
    lui  privind furnizarea  trul,II                                                              
    şi utilizarea  energiei  2003                                                                 
    termice                                                                                       
 4. Elaborarea  normelor şi  2003    MEn                                                        
    standardelor echipamen-
    telor termice
 5. Aprobarea  standardelor  2003    Departamen-
    de calitate a  energiei          tul, Stan-
    termice                          dardizării
                                     şi Metrolo-
                                     gie (MSD),
                                     MEn
 6. Utilizarea   energiilor  Cît de  MEn                         Guvernul/  Iniţierea negocierilor
    renovabile în  sectorul  curînd                              Banca      cu BM pentru  finanţa-
    termoenergetic           e posi-                             Mondială   rea elaborării proiec-
                             bil                                 (BM)       telor privind  valori-
                                                                            ficarea  maselor bilo-
                                                                            gice

      II. Asistenţa financiară
 7. Elaborarea regulamentu-  Trimes- MEn,Minis-
    lui privind  constitui-  trul,I  terul Fi-
    rea fondului de  garan-  2003    nanţelor
    ţie a investiţiilor pr-          (MF),Agen-
    ivate  în sectorul ter-          ţia Inter-
    moenergetic                      naţională
                                     pentru De-
                                     zvoltare a
                                     SUA(USAID)
 8. Elaborarea regulamentu-  Trimes- MEn, MF,
    lui fondului de dezvol-  trul,I  USAID
    tare a  sectorului ter-  2003   
    moenergetic

      III. Asistenţa socială
 9. Aprobarea   programului  Perioa- Ministerul    Urmează să    Bugetil    Plata trebuie  să  fie 
    de   asistenţă  socială  da  de  Muncii  şi    fie deter-    de stat    exercitată într-un ast-
    pentru categoriile  să-  încăl-  Protecţiei    minate                   fel de mod, încît fac-
    race ale populaţiei      zire    Sociale                                turile de încălzire să 
                             2003/   (MMPS),MEn                             fie achitate
                             2004

      B. ACŢIUNI CU PARTICIPAREA CONSUMATORILOR

        I.Măsuri tehnice
10. Regulamentul cu privire          Ministerul
    la modul de instalare a          Ecologiei,
    contoarelor  de energie          Construcţii-
    termică în apartamente-          lor şi  Dez-
    le din cadrul  blocuri-          voltării te-
    lor locative  şi factu-          ritoriului
    rarea  în baza consumu-          (MECDT), 
    lui  real  de   energie          MEn              
    termică                             
11. Elaborarea şi aprobarea          MEn, DSM
    în comun cu Departamen-
    tul   Standardizare  şi 
    Metrologie, a reglemen-
    tărilor tehnice în sec-
    torul   termoenergetic,
    stabilirea  condiţiilor 
    tehnice pentru produce-
    rea,  transportarea  şi 
    distribuirea   energiei 
    termice
12. Elaborarea şi aprobarea          Agenţia  Na-
    metodologiei de  deter-          ţională pen-
    minare  a  tarifelor la          tru   Regle-
    energia termică                  mentare   în
                                     Energetică
                                     (ANRE)
13. Aprobarea specificaţii-          MEn, MECDT
    lor şi cerinţelor  teh-
    nice faţă de echipamen-
    tele care pot fi utili-
    zate   pentru  evidenţa 
    consumului  de  energie 
    termică
14. Instalarea valvelor  şi  Înce-   Compania se-  În   funcţie  BM,UE,com- Va aduce cele  mai ma- 
    distribuirea  cheltuie-  pînd    ctorală  de   de   numărul  panii pri- ri beneficii doar  du- 
    lilor pentru căldură şi  după    termoficare   de  servicii  vate   de  pă  înfiinţarea  AL şi
    distribuirea    corectă  peri-   (CST),  com-  continuie de  prestare   încheierea  contracte- 
    a cheltuielilor  pentru  oada    panii parti-  termoficare   a  servi-  lor cu acestea
    căldură                  de în-  culare,AL     sectorală     ciilor
                             călzi-                (TS)
                             re
                             2003/
                             2004
15. Instalarea   sistemelor  Înain-  Organele      Urmează  să   Guvernul,  Pe termen  scurt,  vor
    de administrare a ener-  te de   executive     fie  deter-   OEI, in-   fi   introduse  măsuri 
    giei  pentru  clădirile  peri-   locale        minate        vestitori  necostisitoare  pentru
    publice                  oada    (OEL)                       particu-   a îmbunătăţi  adminis- 
                             de în-                              lari       trarea  energiei (cos-
                             călzi-                                         tul  măsurii  egal  cu 
                             re                                             costul   cheltuielilor
                             2003/                                          economisite pentru în-
                             2004                                           călzire).  Pe   termen
                                                                            lung,  măsurile ar pu-
                                                                            tea  fi  finanţate  de
                                                                            entităţi  ale   secto-
                                                                            rului   particular, de 
                                                                            ex. Compania de Deser-
                                                                            vire a  Eenergiei  (ES
                                                                            CO). Angajamentul  din
                                                                            partea  investitorilor 
                                                                            particulari   necesită 
                                                                            pregătirea   modelelor
                                                                            de contracte  şi  asi-
                                                                            gurarea  unor garanţii
                                                                            adecvate pentru inves-
                                                                            titor.  Este  necesară 
                                                                            asistenţa tehnică

    II.Reforme legale şi de reglementare
16. Înfiinţarea  asociaţii-  Înce-   Urmeasă să    Nu sînt pre-             Încurajarea    creării 
    lor  proprietarilor  de  pînd    fie deter-    văzure chel-             stimulenţilor   econo-
    locuinţe                 cu tri- minată        tuieli   di-             mici şi financiari
                             mest-                 recte
                             rul I,
                             2003,
                             o peri-
                             oadă de
                             tranzi-
                             ţie de
                             trei
                             ani
17. Stabilirea   termenelor  Înce-    ANRE         Nu sînt pre-             Regulamentul  defineş-
    de deconectare a consu-  pînd cu               văzute chel-             te regulile de decone-
    matorilor                următo-               tuieli   di-             ctare a clădirilor  şi
                             rul se-               recte                    a  consumatorilor  in-
                             zon de                                         dividuali   (aplicabil
                             încăl-                                         doar  pentru  perioada
                             zire,o                                         de tranziţie)
                             perioa-
                             dă  de 
                             tranzi-
                             ţie de
                             trei 
                             ani
---------------------------------------------------------------------------------------------------